О внесении изменений в Правила противопожарного режима

Прокуратура Александровского района разъясняет, что Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.09.2019 № 1216 «О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации» установлен запрет использования открытого огня на балконах (лоджиях) квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц, скорректированы требования к пожарной безопасности в медицинских организациях.

Также, данным постановлением на руководителей культурно-просветительных и зрелищных учреждений возложена обязанность по обеспечению информирования зрителей о правилах пожарной безопасности путем трансляции речевого сообщения либо демонстрации перед началом сеансов в кинозалах видеосюжетов о порядке их действий в случае возникновения пожара (срабатывания системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, команды персонала), направлениях эвакуационных путей и выходов, а также расположении первичных средств пожаротушения. Кроме того, теперь в рабочее время загрузка (выгрузка) товаров и тары должна осуществляться по путям, не связанным с эвакуационными выходами, предназначенными для покупателей.

Прокуратура Александровского района напоминает жителям района, что нарушение требований пожарной безопасности влечет за собой административную ответственность в соответствии с положениями ст. 20.4 КоАП РФ.

Прокуратура Александровского района 04.10.2019